Опросный лист

на выполнение расчёта годовой потребности в тепле и топливе

объекта теплоснабжения

- Общие вопросы:

| Контактное лицо (должность, Ф.И.О.) |  |
| --- | --- |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Адрес электронной почты (e-mail) |  |

| Наименование организации (собственник или арендатор земельного участка, на кого будут оформляться ТУ на газификацию) |  |
| --- | --- |
| Руководитель организации (должность, Ф.И.О. полностью) |  |
| Наименование газифицируемого объекта |  |
| Адрес газифицируемого объекта |  |
| Тип газифицируемого объекта (жильё, промышленное предприятие, торговый центр, спортивный комплекс и т.п.) |  |
| Вид резервного топлива (выбрать): - СУГ -дизельное топливо -мазут |  |
| Готовность к использованию топлива (проектируемый, строящийся, действующий или реконструируемый объект газоснабжения) |  |
| Год начала потребления топлива |  |
| Год выхода на проектную мощность (в случае ввода объекта этапами указать очерёдность) |  |
| Документ, на основании которого проектируется, строится, расширяется или реконструируется предприятие |  |

- Исходные данные для расчёта:

  - Для объектов теплоснабжения

- отопление, вентиляция, ГВС

| Перечень потребителей тепла (зданий, сооружений) |  |
| --- | --- |
| Объём зданий (сооружений) по наружному обмеру выше отметки ±0,000 (надземная часть), м3 |  |
| Объём подземной части зданий, сооружений с указанием её назначения, м3 |  |
| Температура внутри помещений зданий, сооружений (указывается только для складов, цехов и др. производственных помещений), С |  |
| Наличие приточной вентиляции (для промышленных зданий, сооружений указать кратность воздухообмена) с указанием часов работы в сутки, кол-во рабочих дней в году |  |
| Наличие воздушных завес с указанием часов работы в сутки и количества рабочих дней в году |  |
| Наличие горячего водоснабжения в здании, сооружении с указанием количества жителей/работников/ посетителей/ мест/ учащихся и т.д. Указать наличие смесителей, ванн или душевых и их количество |  |
| Наличие бассейна в зданиях, сооружениях с указанием: - объёма помещения бассейна, - температуры воды, - объёма ванны бассейна, - количества персонала, - количества посетителей бассейна в сутки, - продолжительность работы в сутки |  |
| Наличие предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, столовых, фаст-фудов и др.) с указанием: - количества персонала, - количества посадочных мест, - количество посадок в час, - продолжительность работы в сутки |  |

- технология (использование пара или горячей воды в технологических процессах)

| Краткое описание технологического процесса (для каких целей используется тепло) |  |
| --- | --- |
| Наименование и количество технологических установок с указанием теплоносителя: - пар (давление (кгс/см2)), - вода (температура (С)) |  |
| Максимально-часовой расход теплоносителя каждой установкой : - пар (расход (т/ч)), - вода (нагрузка (Гкал/ч)) |  |
| Коэффициент одновременности работы технологических установок (при n1) с указанием часов работы в сутки и количества рабочих дней в году |  |

  - Для потребителей, использующих газ в технологических целях

| Наименование и количество технологических установок |  |
| --- | --- |
| Краткое описание технологического процесса (для каких целей используется газ) |  |
| Максимально-часовой расход природного газа каждой установкой (нм3/ч) |  |
| Коэффициент одновременности работы технологических установок (при n1) с указанием часов работы в сутки и количества рабочих дней в году |  |

- Данные для расчёта в случае реконструкции объекта теплоснабжения:

| Перечень установленного котельного топливопотребляющего оборудования: - наименование оборудования - модель оборудования - единичная мощность оборудования (Гкал/ч) - количество оборудования - вид используемого топлива - годовой расход топлива (тыс. тут) - удельный расход топлива (кг ут/Гкал) |  |
| --- | --- |
| Перечень демонтируемого котельного топливопотребляющего оборудования: - наименование оборудования - модель оборудования - единичная мощность оборудования (Гкал/ч) - количество оборудования - вид используемого топлива - годовой расход топлива (тыс. тут) - удельный расход топлива (кг ут/Гкал) |  |
| Перечень устанавливаемого котельного топливопотребляющего оборудования: - наименование оборудования - модель оборудования - единичная мощность оборудования (Гкал/ч) - количество оборудования - вид используемого топлива - годовой расход топлива (тыс. тут) - удельный расход топлива (кг ут/Гкал) |  |

- Дата заполнения:

Примечание: Если у Вас возникли вопросы при заполнении опросного листа, оставьте поле пустым или проконсультируйтесь с нами по телефону (495) 787-00-89.